| Спецификация |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Полное описание |  | Гост, ТУ |  | Ед. изм. |  | Кол-во |  | Срок поставки |  |
| 1 | Модуль коммутационный ISM 15_LD_1(46) к ВВ/TEL-10-20/1000 |  | НД Производителя |  | шт |  | 6 |  | Октябрь – ноябрь 2019 года |  |
| 2 | Модуль управления TER_CM_16_2(220_1) ВВ/TEL к ВВ/TEL-10-20/1000 |  | НД Производителя |  | шт |  | 6 |  |  |  |
| 3 | Комплект типовой металлоконструкции ТКМ №2/1000 |  | НД Производителя |  | шт |  | 6 |  |  |  |
| 4 | Комплект монтажный модуля управления TER_CBmount_CM_1(1_0) к ВВ/TEL-10-20/1000 |  | НД Производителя |  | шт |  | 6 |  |  |  |
| 5 | Лист фасадный ТШАГ.741132.030 к BB/TEL-10-20/1000 |  | НД Производителя |  | шт |  | 6 |  |  |  |
| 6 | Резистор С5-35В-100 220Ом |  | НД Производителя |  | шт |  | 12 |  |  |  |
| 7 | Блок адаптации TER_CBunit_AB_DC(220) ВВ/TEL к ВВ/TEL-10-20/1000 |  | НД Производителя |  | шт |  | 6 |  |  |  |
| 8 | Ограничитель ОПН-КР/TEL-10/11,5 УХЛ2 класс напряжения 10кВ наибольшее длительно допустимое рабочее напряжение 11,5кВ ток пропускной способности 250А |  | НД Производителя |  | шт |  | 18 |  |  |  |

1. Обязательно наличие документов, подтверждающих качество продукции (паспорта на изделие; сертификаты соответствия, другая сопроводительная документация предприятия-изготовителя; сертификат дилера/официального партнера завода-изготовителя или письмо завода-изготовителя Поставщику о гарантии поставки продукции, указанной в настоящем Запросе предложений, с указанием перечня поставляемой продукции и конечного потребителя, а также подтверждением гарантийных обязательств как завода-изготовителя на данную поставку).