## Лист1
Лот №1 СуГРЭС-2 Приложение №1
№ п/п | Код НЕ | Наименование НЕ | Полное описание НЕ | Марка, типоразмер и т.п. | ГОСТ, ТУ | Ед.изм. | Количество, ед | филиал поставки | Срок поставки (пер.оказ.услуг) С | Срок поставки (пер.оказ.услуг) До
1 | 31 1900.02:00183 | Гребенка 08.3456.263 | Гребенка ч.08.3456.263 ст.Х18Н10Т | 08.3456.263 | НД производителя | шт | 48 | sug | 2020-02-28 13:48 | 2020-02-29 13:48
2 | 31 1900.02:00184 | Гребенка 08.3456.264 | Гребенка ч.08.3456.264 ст.Х18Н10Т | 08.3456.264 | НД производителя | шт | 122 | sug | 2020-02-28 13:48 | 2020-02-29 13:48
3 | 31 1900.02:00304 | Гребенка 08.3677.043 | Гребенка ч.08.3677.043 | 08.3677.043 | НД производителя | шт | 1168 | sug | 2020-02-28 13:48 | 2020-02-29 13:48
4 | 31 1900.02:00403 | Коллектор ВИФР622628.778МЧ | Коллектор выходной 273х63 со щтуцерами для приварки змеевиков ВИФР622628.778МЧ | ВИФР622628.778МЧ | НД Производителя | шт | 2 | sug | 2020-02-28 13:48 | 2020-02-29 13:48
5 | 31 1900.02:00404 | Коллектор ВИФР622628.779МЧ | Коллектор выходной 273х63 со щтуцерами для приварки змеевиков ВИФР622628.779МЧ | ВИФР622628.779МЧ | НД Производителя | шт | 2 | sug | 2020-02-28 13:48 | 2020-02-29 13:48
6 | 31 1900.02:00405 | Коллектор ВИФР622628.780МЧ | Коллектор выходной 273х63 со щтуцерами для приварки змеевиков ВИФР622628.780МЧ | ВИФР622628.780МЧ | НД Производителя | шт | 6 | sug | 2020-02-28 13:48 | 2020-02-29 13:48
7 | 31 1900.02:00406 | Коллектор ВИФР622628.781МЧ | Коллектор выходной 273х63 со щтуцерами для приварки змеевиков ВИФР622628.781МЧ | ВИФР622628.781МЧ | НД Производителя | шт | 6 | sug | 2020-02-28 13:48 | 2020-02-29 13:48
8 | 31 1900.02:01291 | Комплект 08.9005.060 ВО | Комплект элементов 08.9005.060 ВО ф42х7 Х18Н12Т пакета верхней части змеевиков между вторым и третьим ходом КППВД-2 с двумя гибами и прямыми участками к ним по 1200мм(пять типоразмеров) | 08.9005.060 ВО | НД производителя | шт | 3 | sug | 2020-02-28 13:48 | 2020-02-29 13:48
9 | 31 1900.02:02161 | Обечайка ч.7246.00.000 ст.12Х1МФ | Обечайка 7246.00.000 325х8х100 материал 12Х1МФ для горелки котла | 7246.00.000 | НД Производителя | шт | 30 | sug | 2020-06-03 13:48 | 2020-06-30 13:48
10 | 31 1900.02:00341 | Обечайка ч.7246.00.001 | Обечайка 325х100х8 ч.7246.00.001 сталь 20 | 7246.00.001 | НД производителя | шт | 52 | sug | 2020-01-11 13:48 | 2020-01-31 13:48
11 | 31 1900.02:01285 | Полоса 05.264.00450.59 | Полоса 05.264.00450.59 450х50х5 для ТГМП-204 | 05.264.00450.59 | НД Производителя | шт | 584 | sug | 2020-02-28 13:48 | 2020-02-29 13:48
12 | 31 1900.02:01284 | Скоба 08.3440.129 | Скоба 08.3440.129 75х50х5 ТГМП-204 | 08.3440.129 | НД Производителя | шт | 1511 | sug | 2020-02-28 13:48 | 2020-02-29 13:48
13 | 13 0000.01:00768 | Труба ВИФР 300104.825-01МЧ | Труба ВИФР 300104.825-01МЧ участок змеевика четвертого хода КППВД 2 ступени(котел ТГМП-204хл) включающий в себя участок трубы ф42х7 12Х18Н12Т длиной 1000мм переходник ф47х9,5 12Х18Н10Т участок трубы ф50х11 12Х1МФ от комбинированного стыка до штуцера выходного коллектора | ВИФР 300104.825-01МЧ | ТУ 14-3-460-2003 | шт | 144 | sug | 2020-02-28 13:48 | 2020-02-29 13:48
14 | 13 0000.01:00767 | Труба ВИФР 300104.825МЧ | Труба ВИФР 300104.825МЧ участок змеевика четвертого хода КППВД 2 ступени(котел ТГМП-204хл) включающий в себя участок трубы ф42х7 12Х18Н12Т длиной 1000мм переходник ф47х9,5 12Х18Н10Т участок трубы ф50х11 12Х1МФ от комбинированного стыка до штуцера выходного коллектора | ВИФР 300104.825МЧ | ТУ 14-3-460-2003 | шт | 144 | sug | 2020-02-28 13:48 | 2020-02-29 13:48
15 | 13 0000.01:00770 | Труба ВИФР 300104.826-01МЧ | Труба ВИФР 300104.826-01МЧ участок змеевика четвертого хода КППВД 2 ступени(котел ТГМП-204хл) включающий в себя участок трубы ф42х7 12Х18Н12Т длиной 1000мм переходник ф47х9,5 12Х18Н10Т участок трубы ф50х11 12Х1МФ от комбинированного стыка до штуцера выходного коллектора | ВИФР 300104.826-01МЧ | ТУ 14-3-460-2003 | шт | 144 | sug | 2020-02-28 13:48 | 2020-02-29 13:48
16 | 13 0000.01:00769 | Труба ВИФР 300104.826МЧ | Труба ВИФР 300104.826МЧ участок змеевика четвертого хода КППВД 2 ступени(котел ТГМП-204хл) включающий в себя участок трубы ф42х7 12Х18Н12Т длиной 1000мм переходник ф47х9,5 12Х18Н10Т участок трубы ф50х11 12Х1МФ от комбинированного стыка до штуцера выходного коллектора | ВИФР 300104.826МЧ | ТУ 14-3-460-2003 | шт | 144 | sug | 2020-02-28 13:48 | 2020-02-29 13:48
17 | 13 0000.01:00772 | Труба ВИФР 300104.827-01МЧ | Труба ВИФР 300104.827-01МЧ участок змеевика четвертого хода КППВД 2 ступени(котел ТГМП-204хл) включающий в себя участок трубы ф42х7 12Х18Н12Т длиной 1000мм переходник ф47х9,5 12Х18Н10Т участок трубы ф50х11 12Х1МФ от комбинированного стыка до штуцера выходного коллектора | ВИФР 300104.827-01МЧ | ТУ 14-3-460-2003 | шт | 72 | sug | 2020-02-28 13:48 | 2020-02-29 13:48
18 | 13 0000.01:00771 | Труба ВИФР 300104.827МЧ | Труба ВИФР 300104.827МЧ участок змеевика четвертого хода КППВД 2 ступени(котел ТГМП-204хл) включающий в себя участок трубы ф42х7 12Х18Н12Т длиной 1000мм переходник ф47х9,5 12Х18Н10Т участок трубы ф50х11 12Х1МФ от комбинированного стыка до штуцера выходного коллектора | ВИФР 300104.827МЧ | ТУ 14-3-460-2003 | шт | 72 | sug | 2020-02-28 13:48 | 2020-02-29 13:48
19 | 13 0000.01:00774 | Труба ВИФР 300104.828-01МЧ | Труба ВИФР 300104.828-01МЧ участок змеевика четвертого хода КППВД 2 ступени(котел ТГМП-204хл) включающий в себя участок трубы ф42х7 12Х18Н12Т длиной 1000мм переходник ф47х9,5 12Х18Н10Т участок трубы ф50х11 12Х1МФ от комбинированного стыка до штуцера выходного коллектора | ВИФР 300104.828-01МЧ | ТУ 14-3-460-2003 | шт | 2 | sug | 2020-02-28 13:48 | 2020-02-29 13:48
20 | 13 0000.01:00773 | Труба ВИФР 300104.828МЧ | Труба ВИФР 300104.828МЧ участок змеевика четвертого хода КППВД 2 ступени(котел ТГМП-204хл) включающий в себя участок трубы ф42х7 12Х18Н12Т длиной 1000мм переходник ф47х9,5 12Х18Н10Т участок трубы ф50х11 12Х1МФ от комбинированного стыка до штуцера выходного коллектора | ВИФР 300104.828МЧ | ТУ 14-3-460-2003 | шт | 2 | sug | 2020-02-28 13:48 | 2020-02-29 13:48
21 | 13 0000.01:00776 | Труба ВИФР 300104.829-01МЧ | Труба ВИФР 300104.829-01МЧ участок змеевика четвертого хода КППВД 2 ступени(котел ТГМП-204хл) включающий в себя участок трубы ф42х7 12Х18Н12Т длиной 1000мм переходник ф47х9,5 12Х18Н10Т участок трубы ф50х11 12Х1МФ от комбинированного стыка до штуцера выходного коллектора | ВИФР 300104.829-01МЧ | ТУ 14-3-460-2003 | шт | 2 | sug | 2020-02-28 13:48 | 2020-02-29 13:48
22 | 13 0000.01:00775 | Труба ВИФР 300104.829МЧ | Труба ВИФР 300104.829МЧ участок змеевика четвертого хода КППВД 2 ступени(котел ТГМП-204хл) включающий в себя участок трубы ф42х7 12Х18Н12Т длиной 1000мм переходник ф47х9,5 12Х18Н10Т участок трубы ф50х11 12Х1МФ от комбинированного стыка до штуцера выходного коллектора | ВИФР 300104.829МЧ | ТУ 14-3-460-2003 | шт | 2 | sug | 2020-02-28 13:48 | 2020-02-29 13:48
23 | 13 0000.01:00778 | Труба ВИФР 300104.830-01МЧ | Труба ВИФР 300104.830-01МЧ участок змеевика четвертого хода КППВД 2 ступени(котел ТГМП-204хл) включающий в себя участок трубы ф42х7 12Х18Н12Т длиной 1000мм переходник ф47х9,5 12Х18Н10Т участок трубы ф50х11 12Х1МФ от комбинированного стыка до штуцера выходного коллектора | ВИФР 300104.830-01МЧ | ТУ 14-3-460-2003 | шт | 1 | sug | 2020-02-28 13:48 | 2020-02-29 13:48
24 | 13 0000.01:00777 | Труба ВИФР 300104.830МЧ | Труба ВИФР 300104.830МЧ участок змеевика четвертого хода КППВД 2 ступени(котел ТГМП-204хл) включающий в себя участок трубы ф42х7 12Х18Н12Т длиной 1000мм переходник ф47х9,5 12Х18Н10Т участок трубы ф50х11 12Х1МФ от комбинированного стыка до штуцера выходного коллектора | ВИФР 300104.830МЧ | ТУ 14-3-460-2003 | шт | 1 | sug | 2020-02-28 13:48 | 2020-02-29 13:48