Приложение №3

Технические требования

на поставку в 2019 г. приборного парка АХК ВХР на ПГУ.

- Наименование

Приборы по измерению «рН», «рNa», электропроводимости, «кислородомеры» КРК (концентрация растворённого кислорода) фирма ООО «ВЗОР».

- Технические характеристики

2.1.  МАРК-902/1 – рН метр стационарный в комплекте с гидропанелью ГП-902.

2.2.  МАРК-409/1 – анализатор растворённого кислорода в комплекте с модулем стабилизации водного потока МС-402.

2.3.  МАРК-1002/1- анализатор натрия стационарный в комплекте с ГП-1002.

2.4.  МАРК-602/1—кондуктометр/солемер с датчиком ДП-025 С.

- Основные технические требования

Соответствие приборов по измерению «рН», «рNa», электропроводимости, «кислородомеры» КРК (концентрация растворённого кислорода) фирма ООО «ВЗОР».

НТД завода-изготовителя.

- Дополнительные требования:

Своевременная поставка надлежащего качества.

При отгрузке от грузоотправителя Поставщик обязан письменно поставить в известность филиал «Шатурская ГРЭС» с предоставлением копии транспортной накладной.

Проведение первичной заводской поверки.

- Сроки поставки

07.10-06.11. 2019 года.

- Перечень (МТР, ЗИП, оборудования)

МАРК-902/1 – 5 шт в комплекте.

МАРК-409/1 – 2 шт в комплекте.

МАРК-1002/1- 6 шт в комплекте.

МАРК-602/1— 14 шт в комплекте.

- Требования к приемке

Приемка оборудования должна производиться в соответствии с НТД завода-изготовителя.

- Требования к изготовителю (поставщику):

Преимущественное право на поставку имеет производитель продукции и официальные дилеры заводов-изготовителей.

- Перечень документации:

Наличие у приборов паспортов с отметкой о поверке, руководства по эксплуатации и монтажу приборов и датчиков.  Наличие сертификата соответствия утвержденного типа (внесение в Госреестр).

- Гарантии изготовителя (поставщика):

Срок гарантии не менее 48 месяцев с момента поставки продукции Заказчику.

В течение гарантированного срока предприятие-изготовитель безвозмездно производит ремонт приборов или их замену.

Замена должна производиться в течение месяца со дня получения уведомления.

- Требования к упаковке

Упаковка должна обеспечивать сохранность изделия при транспортировке.

СОГЛАСОВАНО:

Филиал «Шатурская ГРЭС» ПАО «Юнипро»