| Спецификация |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Полное описание |  | Гост, ТУ |  | Ед. изм. |  | Кол-во |  | Срок поставки |  |
| 1 | Преобразователь давления АИР-20/М2-Н-ДИВ-302-/-/-С05-(-0,125+0,125кПа)-42-ШР14-К+/-/С5ФФУ |  | НД Производителя |  | шт |  | 2 |  | февраль 2020 года |  |
| 2 | Преобразователь давления измерительный АИР-20/М2-ДД-440-12V-А3И1-t1070-С05-0...25кПа-25МПа-05V-ШР-14-К1+-КР3-С5ФФ-Y(А30)-ГП |  | ТУ 4212-064-13282997-05 |  | шт |  | 2 |  |  |  |
| 3 | Преобразователь давления АИР-20/М2-Н-ДИВ-302-/-/-С05-(-0,125+0,125кПа)-42-ШР14-К+/-/С5ФФУ |  | НД Производителя |  | шт |  | 4 |  |  |  |
| 4 | Преобразователь давления измерительный АИР-20/М2-ДД-440-12V-А3И1-t1070-С05-0...25кПа-25МПа-05V-ШР-14-К1+-КР3-С5ФФ-Y(А30)-ГП |  | ТУ 4212-064-13282997-05 |  | шт |  | 4 |  |  |  |

1. Обязательно наличие документов, подтверждающих качество продукции (паспорта на изделие; сертификаты соответствия, другая сопроводительная документация предприятия-изготовителя; сертификат дилера/официального партнера завода-изготовителя или письмо завода-изготовителя Поставщику о гарантии поставки продукции, указанной в настоящем Запросе предложений, с указанием перечня поставляемой продукции и конечного потребителя, а также подтверждением гарантийных обязательств как завода-изготовителя на данную поставку).