Приложение №2

ТЕХНИЧЕСКОЕ ТРЕБОВАНИЕ

на поставку Устройства РЕТОМ-ВЧ/64 (предназначен для проверок ВЧ аппаратуры каналов передачи сигналов защит (ДФЗ, ВЧ блокировки), фильтров присоединения, ВЧ заградителей с элементами настройки).

| № п/п | Наименование МТР | Марка, типоразмер и т.п. | ГОСТ, ТУ | Ед.изм. | Количество, ед |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Устройство РЕТОМ-ВЧ/64 | РЕТОМ-ВЧ/64 | НД Производителя | Шт. | 1 |

- Технические характеристики:

| Номинальная входная мощность | 50 ВА |
| --- | --- |
| Номинальное входное напряжение | 220 В |
| Номинальная частота | 50 Гц |
| Класс оборудования по электромагнитной совместимости | А |
| Температура нормальных условий | 20±5 °С |
| Относительная влажность воздуха при 25 °С, %, не более | 80 |
| Питание устройства | Однофазная сеть |
| Габаритные размеры, мм | 415х175х335 |
| Вес, кг | 6,3 |

- Перечень оборудования:

## - устройство РЕТОМ-ВЧ/64;

## - магазин затуханий ВЧА-75М;

## - комплект эксплуатационной документации и принадлежностей.

- Сроки поставки: до 10 февраля 2020 г.

- Требования к поставщику:

Поставщик должен быть официальный дилером завода-изготовителя с предоставлением соответствующего сертификата.

- Перечень документации:

Наличие у поставляемого оборудования паспорта, руководства по эксплуатации, свидетельства о поверке.

- Гарантии изготовителя:

Исправная работа установки в течении 24 месяцев.

- Требования к упаковке:

Упаковка должна обеспечивать полную сохранность груза при транспортировке.