Приложение № 4

Технические требования на поставку фильтров и комплектующих к ним

для филиала «Сургутская ГРЭС» ПАО "Юнипро"

к Уведомлению о проведении запроса предложений № Ц106 от 17.09.2019 г.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

на поставку  элементов мембранных для обратного осмоса

Filmtec BW30HR-440i

- Наименование: элементы  мембраные  Filmtec BW30HR-440i

- Технические характеристики:

- длина мембраны 1016 мм;

- ширина  мембраны – 201 мм;

- площадь поверхности мембранного элемента-  41м2;

- предприятие-изготовитель –DOW Chemical, США

- Основные технические требования:

Обязательное наличие  сертификата качества (паспорта), в котором должны содержаться следующие данные:

- наименование предприятия-изготовителя и (или) его товарный знак;

- наименование продукта;

- обозначение настоящего стандарта;

- номер партии;

- массу нетто;

- дату изготовления;

- результаты проведенных испытаний или подтверждение о соответствии продукта требованиям ТУ производителя;

- обозначение ТУ производителя.

- Дополнительные требования:

Элементы мембранные  должны быть доставлены  силами Поставщика по адресу:628406, Тюменская область, ХМАО-Югра, город Сургут, филиал «Сургутская ГРЭС» ПАО «Юнипро».

Для соблюдения гарантийных обязательств и паспортных характеристик мембранных элементов транспортировка возможно только в теплое время года до  +5 С 0.

Затраты по доставке возлагаются на Поставщика. В случае нарушения целостности заводской упаковки, необходимо составление акта о пригодности продукции к эксплуатации.

5. Перечень (МТР, ЗИП, оборудования):

Элементы  мембранные     Filmtec BW30HR-440i    предназначены для  установок обратного осмоса  - очистки воды после установок ультрафильтрации (снижения солесодержания, общей жесткости).

6. Срок поставки:

-  май 2020г. – 15 штук;

7.  Требования к приемке:

Приемка  продукции будет производиться  при наличии паспорта (листа)  безопасности.

8.  Требования к поставщику:

Поставщик обязан гарантировать поставку качественных мембранных элементов , пригодных  для эксплуатационных нужд с указанием срока эксплуатации.

- Перечень документации:

- Сертификат качества на русском языке, подтверждающий соответствие качества данного продукта  требованиям ГОСТ, паспорт безопасности поставщик обязан направлять вместе с грузом.

- Документ об официальных дилерских полномочиях Поставщика (в случае иностранных производителей).

10.  Гарантии изготовителя:

- Сохранение эксплуатационных качеств на весь гарантированный производителем срок годности.

- Наличие соответствующей документации подтверждающей качество мембранных элементов;

- Выполнение сроков и объемов поставок.

11.  Требования к упаковке оборудования:

Мембранные элементы должны быть в заводской упаковке. На каждой  упаковке  должна быть надпись (ярлык, этикетка) содержащая наименование мембран, марку, наименование предприятия-изготовителя, массу нетто, дату изготовления, номер партии, условия и срок хранения.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

на поставку модуля для установки электродеонизации -  IONPURE VNX55EP-2 CEDI

- Наименование:   мембранный модуль IONPURE VNX55EP-2 CEDI

- Технические характеристики:

- длина модуля  - 213,3 см;

- ширина  модуля – 50,8 см;

- высота модуля -  50,8 см;

-вес (с жидкостями)  - 375 кг;

- предприятие-изготовитель – IONPURE , США

- Основные технические требования:

Обязательное наличие  сертификата качества (паспорта), в котором должны содержаться следующие данные:

- наименование предприятия-изготовителя и (или) его товарный знак;

- наименование продукта;

- обозначение настоящего стандарта;

- номер партии;

- массу нетто;

- дату изготовления;

- результаты проведенных испытаний или подтверждение о соответствии продукта требованиям ТУ производителя;

- обозначение ТУ производителя.

- Дополнительные требования:

Мембранный модуль должен быть доставлен  силами Поставщика по адресу:628406, Тюменская область, ХМАО-Югра, город Сургут, филиал «Сургутская ГРЭС» ПАО «Юнипро».

Для соблюдения гарантийных обязательств и паспортных характеристик модуля транспортировка возможно только в теплое время года до  +5 С 0.

Затраты по доставке возлагаются на Поставщика. В случае нарушения целостности заводской упаковки, необходимо составление акта о пригодности продукции к эксплуатации.

5. Перечень (МТР, ЗИП, оборудования):

Мембранный модуль    IONPURE VNX55EP-2 CEDI

предназначен для  установки электродеонизации-  получения деонизированной воды высокой степени очистки.

6. Срок поставки:

-  май 2020г. – 1 штука;

7.  Требования к приемке:

Приемка  продукции будет производиться  при наличии паспорта (листа)  безопасности.

8.  Требования к поставщику:

Поставщик обязан гарантировать поставку качественных мембранных элементов , пригодных  для эксплуатационных нужд с указанием срока эксплуатации.

- Перечень документации:

- Сертификат качества на русском языке, подтверждающий соответствие качества данного продукта  требованиям ГОСТ, паспорт безопасности поставщик обязан направлять вместе с грузом.

- Документ об официальных дилерских полномочиях Поставщика (в случае иностранных производителей).

10.  Гарантии изготовителя:

- Сохранение эксплуатационных качеств на весь гарантированный производителем срок годности.

- Наличие соответствующей документации, подтверждающей качество мембранных элементов;

- Выполнение сроков и объемов поставок.

11.  Требования к упаковке оборудования:

Модуль должны быть в заводской упаковке. На каждой  упаковке  должна быть надпись (ярлык, этикетка) содержащая наименование модуля, марку, наименование предприятия-изготовителя, массу нетто, дату изготовления, номер партии, условия и срок хранения.