Технические характеристики вторичного блока ВК-361ЛП.

Основные технические характеристики блока приведены в таблице 1

Таблица 1

| Наименование параметра | Значение |
| --- | --- |
| Диапазон измерения линейного перемещения сдвига (S), мм | 40 |
| Уставки аварийных уровней линейного перемещения | 4 (четыре), (регулируемые) |
| Цифровой интерфейс | RS-485 |
| Предел допускаемой абсолютной погрешности по цифровому индикатору, мм | ±0.1 |
| Параметры внешних коммутируемых цепей: один нормально разомкнутый контакт на каждую уставку 1. Количество программируемых реле 2. Максимальный ток 3. Максимальное напряжение | 4 0,25±0,01А 60±3В |
| Питание | +24 В, |
| Потребляемая мощность | не более 5 Вт |