## Лист1
УТВЕРЖДАЮ:
Заместитель директора
по закупкам и общим вопросам
_____________________Блинов В.В.
Приложение №1
К открытому запросу предложений № 52/19 от 10.10.2019 г.
для нужд Филиала "Сургутская ГРЭС-2" ПАО "Юнипро" (628406, Тюменская обл., ХМАО-Югра, г.Сургут-6)
№ п/п | Наименование НЕ | Полное описание | ГОСТ, ТУ | Ед.изм. | Количество, ед
1 | Комплект АНС 066-02 и БЭ СВКА1-03.22/01 | Комплект измерения абсолютной вибрации подшипников турбогенератора и ПТН блока 800МВт состоящий из датчика АНС 066-02 и блока электронного СВКА1-03.22/01 шкала от 0 до 15мм/с выходной ток 4-20мА | НД Производителя | к-т | 18
2 | Комплект ОВ ТГ ДБ2-12 и БС3 | Комплект измерения относительной вибрации вала турбогенератора блока 800МВт состоящий из датчика ДБ2-12 и блока согласования БС3 шкала от 0 до 500мкм(настройка от-1 до+1мм) выходной ток 4-20мА | НД Производителя | к-т | 8
3 | Комплект ОСР ПН ДБ2-18СМ и БС3-02 | Комплект измерения ОСР насоса ПТН блока 800МВт состоящий из датчика ДБ2-18СМ и блока согласования БС3-02 шкала от -2 до +2мм выходной ток 4-20мА | НД Производителя | к-т | 6
4 | Комплект ОСР ПТ ДБ2-12 и БС3-02 | Комплект измерения ОСР турбины ПТН блока 800МВт состоящий из датчика ДБ2-12 с гермовводом и блока согласования БС3-02 шкала от -2мм до +2мм выходной ток 4-20мА | НД Производителя | к-т | 6
5 | Комплект ОСР ТГ ДБ2-12 и БС3-02 | Комплект измерения ОСР турбогенератора блока 800МВт состоящий из датчика ДБ2-12 и блока согласования БС3-02 шкала от -1,5 до +2,2мм выходной ток 4-20мА длина кабеля 10м | НД Производителя | к-т | 6
СРОК ПОСТАВКИ - до 01.02.2020 года
Требования к продукции и поставке:
1. Поставляемая продукция должна быть новой, не бывшей в употреблении (в эксплуатации, в консервации)
2. Поставляемая продукция должна быть свободной от прав третьих лиц, (т.е. продукция не должна быть обременена залогом, не находиться под арестом, запрещением, не являться предметом предварительного договора, не быть обремененной иным образом, не являться предметом спора с третьим лицом и т.п.);
3. Продукция должна быть упакована на паллетах в упаковку, исключающую возможность механических повреждений при транспортировке. На каждое тарное место должен быть прикреплен ярлык (этикетка) с указанием наименования продукции, предприятия – изготовителя, массу, дату изготовления, номер партии.