## Лист1
Техническая часть к Документации по открытому запросу предложений № 61/19 от 16.10.2019 г.
Общее назначение продукции: поставка комплектующих и запчастей к силовым трансформаторам для нужд филиала "Сургутская ГРЭС-2" ПАО "Юнипро"
Лот№ 1: | 5200138-1
Срок поставки: до 13.01.2020 года
№ п/п | Наименование НЕ | Полное описание | ГОСТ, ТУ | Ед. изм. | Общее кол-во
1 | Воздухоосушитель ВС-5-5 УХЛ1 | Воздухоосушитель ВС-5-5 УХЛ1 | НД Производителя | шт | 4
2 | Камера маслоохладителя МО-53-4 ч.2БС-16.000.000.сб | Камера водяная маслоохладителя МО-53-4 чертеж 2БС-16.000.000.сб | НД Производителя | шт | 5
3 | Клапан Ж83-Р1226 Ру50кПа | Клапан предохранительный Ж83-Р1226 Ру50кПа для силовых трансформаторов и реакторов для сброса масла в аварийных ситуациях при повышении внутреннего давления свыше допустимого | ГОСТ 12.2.063-81;ГОСТ 9544-93;ГОСТ 9789-75 | шт | 9
4 | Крышка маслоохладителя МО-53-4 ч.Э-198.000.00 | Крышка маслоохладителя МО-53-4 чертеж Э-198.000.00 | НД Производителя | шт | 10
5 | Осушитель ВС-1-2 Север | Осушитель воздуха ВС-1-2 Север для трансформаторов тока и напряжения 500кВ; наполнитель(силикагель): гранулы белого или прозрачного цвета диаметр гранул 3-4мм | НД Производителя | шт | 60
Лот№ 2: | 5200149-1
Срок поставки: до 01.03.2020 года
№ п/п | Наименование НЕ | Полное описание | ГОСТ, ТУ | Ед. изм. | Общее кол-во
1 | Индикатор AKM OTI 34 Qualitrol | Индикатор температуры масла AKM OTI 34 Qualitrol | НД Производителя | шт | 2
Заместитель директора по закупкам и общим вопросам филиала "Сургутская ГРЭС-2" ПАО "Юнипро"
Блинов В.В.
Ведущий специалист отдела ресурсообеспечения филиала "Сургутская ГРЭС-2" ПАО "Юнипро"
Семенова Т.В.