## техническая часть
Приложение №1 к уведомлению о проведение запроса предложений № 131 от 17 . 10.2019г.
Лот 1. Общее название продукции: Поставка Электроламп для нужд филиала «Берёзовская ГРЭС» ПАО «Юнипро». Срок поставки: к 20.01.2020 /Г0_939 -М/Б/ Эксплуатация
№ п/п | НЕ | Наименование МТР | Полное описание | ГОСТ, ТУ | Ед. изм. | Кол-во, ед.
1 | 34 1800.01:00055 | Лампа 010BA9S220V/2W ELFIN | Лампа накаливания 010BA9S220V/2W ELFIN к блочному трансформатору Т5 | НД Производителя | шт | 10
2 | 34 6000.01:00003 | Лампа ОП 6-3 | Лампа накаливания оптическая ОП 6-3 рабочее напряжение 6В номинальная мощность 3Вт цоколь специальный | НД Производителя | шт | 100
3 | 34 6000.01:00025 | Лампа МН 2,5-0,15 E10/13 | Лампа накаливания миниатюрная в шаровой колбе МН 2,5-0,15 рабочее напряжение 2,5В номинальный ток 150мА цоколь E10/13 | НД Производителя | шт | 20
4 | 34 6000.01:00081 | Лампа КМ 48-50 T6.8 | Лампа накаливания коммутаторная КМ 48-50 рабочее напряжение 48В номинальный ток 50мА цоколь T6.8 | НД Производителя | шт | 100
5 | 34 6000.01:00100 | Лампа КГ 220-1500 R7s | Лампа накаливаня кварцевая галогенная КГ 220-1500 рабочее напряжение 220В номинальная мощность 1500Вт цоколь R7s | НД Производителя | шт | 60
6 | 34 6000.01:00127 | Лампа КМ 60-50 | Лампа накаливания КМ 60-50 напряжение 60В тип цоколя Т6.8 сила тока 50 мА | НД Производителя | шт | 100
7 | 34 6000.01:00162 | Лампа Ц 235-245-10 | Лампа накаливания в цилиндрической колбе Ц 235-245-10 | НД Производителя | шт | 100
8 | 34 6000.01:00230 | Лампа Космос JC 12В 20Вт G4 | Лампа Космос JC напряжение 12В мощность 20Вт тип цоколя G4 | НД Производителя | шт | 50
9 | 34 6000.01:00340 | Лампа 248654 для фонаря ФОС | Лампа галогенная для фонаря ФОС; номинальная мощность - 5Вт;номинальное напряжение - 6В; артикул 248654 | НД Производителя | шт | 26
10 | 34 6000.01:00358 | Лампа накаливания КГ 1000Вт 220В R7s L-189мм | Лампа накаливания кварцевая галогенная КГ 220-1000; рабочее напряжение 220В; номинальная мощность 1000Вт; цоколь R7s; длинной 189 мм | НД Производителя | шт | 16
11 | 34 6000.10:00003 | Лампа Philips TL-D 18W/33 G13 | Лампа люминесцентная белого света Philips TL-D 18W/33 цоколь G13 18Вт | НД Производителя | шт | 300
12 | 34 6000.10:00067 | Лампа Philips Master PL-E 15W/827 Е27 | Лампа люминесцентная энергосберегающая сверхтепло-белого света Philips Master PL-E 15W/827 Е27 15Вт цветовая температура 2700К цоколь Е27 | НД Производителя | шт | 50
13 | 34 6000.10:00070 | Лампа Osram L 36W/640 G13 | Лампа люминесцентная белого света Osram L 36W/640 цоколь G13 36Вт | НД Производителя | шт | 400
14 | 34 6000.10:00082 | Лампа ДРЛ-250 Е40 | Лампа дуговая ртутная с люминофором высокого давления ДРЛ-250 цоколь E40 250Вт | НД Производителя | шт | 40
15 | 34 6000.10:00118 | Лампа ДРЛ-400 Е40 | Лампа дуговая ртутная с люминофором высокого давления ДРЛ-400 цоколь E27 400Вт | ТУ 16-88 ИЖШЦ.675000.001ТУ | шт | 40
16 | 34 6000.10:00150 | Лампа Osram 26W/31-830 G24g-3 | Лампа Osram 26W/31-830 G24g-3 | НД Производителя | шт | 50
17 | 34 6000.10:00199 | Лампа LH-11-GX53 Camelion | Лампа энергосберегающая LH11-GX53 Camelion напряжение 220-240В мощность 11Вт цоколь GX53 цветовая температура 2700К | НД Производителя | шт | 20
18 | 34 6000.10:00214 | Лампа Dulux S 11W/21-840 G23 Osram | Лампа компактная люминесцентная Dulux S 11W/21-840 G23 Osram мощность 11Вт тип цоколя G23 цветовая температура 840К | НД Производителя | шт | 20
19 | 34 6000.10:00218 | Лампа 4050300015453 Osram | Лампа газоразрядная 4050300015453 Osram HWL мощность 160Вт тип цоколя E27 напряжение 225В цветовая температура 3600К | НД Производителя | шт | 100
20 | 34 6000.10:00272 | Лампа арт.2308 Feron HB10 50Вт 230В MRG/GU10 Feron | Лампа галогенная артикул 2308 Feron HB10 50Вт 230В MRG/GU10 для установки в точечные светильники | НД Производителя | шт | 20
21 | 34 6000.11:00010 | Лампа СКЛ 12Б-Л-2-220 | Лампа светодиодная коммутаторная с ламельными контактами повышенной яркости зеленого цвета свечения в рассеивающей окрашенной колбе СКЛ 12Б-Л-2-220 биполярная 220В | НД Производителя | шт | 20
22 | 34 6000.11:00011 | Лампа СКЛ 11А-Л-2-220 | Лампа светодиодная коммутаторная с винтовыми контактами нормальной яркости зеленого цвета свечения в рассеивающей окрашенной колбе СКЛ 11А-Л-2-220 биполярная 220В | НД Производителя | шт | 20
23 | 34 6000.11:00012 | Лампа СКЛ 11А-К-2-220 | Лампа светодиодная коммутаторная с винтовыми контактами нормальной яркости красного цвета свечения в рассеивающей окрашенной колбе СКЛ 11А-К-2-220 биполярная 220В | НД Производителя | шт | 20
24 | 34 6000.11:00014 | Лампа СКЛ 11А-Ж-2-220 | Лампа светодиодная коммутаторная с винтовыми контактами нормальной яркости желтого цвета свечения в рассеивающей окрашенной колбе СКЛ 11А-Ж-2-220 биполярная 220В | НД Производителя | шт | 20
25 | 34 6000.11:00046 | Лампа СКЛ 12Б-К-2-220 | Лампа светодиодная коммутаторная с ламельными контактами повышенной яркости красного цвета свечения в рассеивающей окрашенной колбе СКЛ 12Б-К-2-220 биполярная 220В | НД Производителя | шт | 20
26 | 34 6000.11:00189 | Лампа ЛК22-ADDS-RED-LED-24 DEKraft | Лампа комутационная красная ЛК22-ADDS-RED-LED-24 DEKraft постоянного тока тип цоколя G1 | НД Производителя | шт | 5
27 | 34 6000.11:00259 | Лампа СКЛ 18.3А-К-2-220 | Лампа коммутаторная СКЛ 18.3А-К-2-220 переменного тока цвет свечения красный | НД Производителя | шт | 100
28 | 34 6000.11:00321 | Лампа СКЛ 11Б-БМ-2-220 | Лампа светодиодная коммутаторная белая матовая СКЛ 11Б-БМ-2-220 220В с защитой от наводок; порог срабатывания: 140В | НД Производителя | шт | 100
29 | 34 6000.11:00322 | Лампа СКЛ 18.3Б-Л-2-220 | Лампа коммутаторная СКЛ 18.3Б-Л-2-220 цвет свечения зеленый | НД Производителя | шт | 100
30 | 34 6100.08:00030 | Матрица BMS10-230-K05 IEK | Матрица светодиодная желтая BMS10-230-K05 IEK 230B | НД Производителя | шт | 4
31 | 34 6100.08:00031 | Матрица BMS10-230-K06 IEK | Матрица светодиодная зеленая BMS10-230-K06 IEK 230B | НД Производителя | шт | 4
32 | 34 6100.08:00032 | Матрица BMS10-230-K04 IEK | Матрица светодиодная красная BMS10-230-K04 IEK 230B | НД Производителя | шт | 4
33 | 34 6100.08:00033 | Матрица BMS10-230-K07 IEK | Матрица светодиодная синяя BMS10-230-K07 IEK 230B | НД Производителя | шт | 4
34 | 34 6000.02:00007 | Лампа светодиодная 220В АС/DC 10-15Вт GX70 цвет теплый 2500-3500K | Лампа светодиодная; Напряжение: 220В; Род тока: переменный и постоянный; Мощность: 10-15Вт; Цоколь: GX70; Цвет свечения: теплый 2500-3500K | НД Производителя | шт | 10
35 | 34 6000.02:00014 | Лампа светодиодная 220В АС/DC 16-25Вт Е27 цвет нейтральный 3500–5300K | Лампа светодиодная; Напряжение: 220В; Род тока: переменный и постоянный; Мощность: 16-25Вт; Цоколь: Е27; Цвет свечения: нейтральный 3500–5300K | НД Производителя | шт | 3950
36 | 34 6000.02:00004 | Лампа светодиодная 36В АС/DC 10-15Вт Е27 цвет нейтральный 3500–5300K | Лампа светодиодная; Напряжение: 36В; Род тока: переменный и постоянный; Мощность: 10-15Вт; Цоколь: Е27; Цвет свечения: нейтральный 3500–5300K | НД Производителя | шт | 600
37 | 34 6000.02:00006 | Лампа светодиодная 220В АС/DC 100-150Вт Е40 цвет холодный 5300-6500K | Лампа светодиодная; Напряжение: 220В; Род тока: переменный и постоянный; Мощность: 100-150Вт; Цоколь: Е40; Цвет свечения: холодный 5300-6500K | НД Производителя | шт | 30
38 | 34 6000.02:00001 | Лампа светодиодная 220В АС/DC 5-9Вт Е14 цвет нейтральный 3500–5300K | Лампа светодиодная; Напряжение: 220В; Род тока: переменный и постоянный; Мощность: 5-9Вт; Цоколь: Е14; Цвет свечения: нейтральный 3500–5300K | НД Производителя | шт | 25
39 | 34 6000.02:00003 | Лампа светодиодная 12В АС/DC 10-15Вт Е27 цвет нейтральный 3500–5300K | Лампа светодиодная; Напряжение: 12В; Род тока: переменный и постоянный; Мощность: 10-15Вт; Цоколь: Е27; Цвет свечения: нейтральный 3500–5300K | НД Производителя | шт | 70
40 | 34 6000.11:00218 | Лампа ЛК22-ADDS-WHI-LED-220 DEKraft | Лампа коммутационная белая ЛК22-ADDS-WHI-LED-220 DEKraft постоянного тока тип цоколя G1 | НД Производителя | шт | 4