## Техническая часть
Техническая часть к Документации по открытому запросу предложений №141 от 23.10.2019г.
Лот 1
№ п/п | Наименование МТР | Марка, типоразмер и т.п. | ГОСТ, ТУ | Ед.изм. |  | Количество, ед | Техническое требование к прродукции
1 | Аспиратор АМ-0059 | Аспиратор сильфонный АМ-0059 номинальный объем воздуха 100м3 количество каналов 1 | ТУ 12.43.01.166-86 | шт | 2 | 2
2 | Кольцо 608-624 для LECO АС-500 | Кольцо уплотнительное 608-624 возврата воды для калориметра LECO АС-500 | НД Производителя | шт | 2 | 2
3 | Проволока 502-266 | Проволока зажигательная 502-266 для калориметра LECO АС-500 | НД Производителя | шт | 2 | 2
4 | Фильтры для LECO АС-500 | Фильтры бумажные для калориметра LECO АС-500 | НД Производителя | шт | 1 | 1
5 | Смазка вакуумная MI 48686-0994 DOW CORNING CORPORATION MIDLAND | Смазка вакуумная MI 48686-0994 DOW CORNING CORPORATION MIDLAND для LECO АС-500 | НД Производителя | шт | 1 | 1
6 | Изоляция керамическая 776-562 | Изоляция керамическая 776-562 для LECO АС-500 | НД Производителя | шт | 20 | 20
7 | Форсунка АПУ7.352.026 | Форсунка АПУ7.352.026 для аппарата для определения времени деаэрации масла АДМ-1 | НД Производителя | шт | 2 | 2
8 | Таймер РВ-1-60Н | Таймер механический РВ-1-60Н; диапазон выдержки времени (мин): 1-60 | НД производителя | шт | 2 | 2
9 | Мешалка (палочка стеклянная) 250мм ХС | Мешалка (палочка стеклянная) 250мм ХС | НД Производителя | шт | 23 | 23
10 | Кран К1Х-1-32-2,5 | Кран лабораторный соединительный стеклянный общего назначения типа К1Х одноходовой с индивидуальной пришлифовкой исполнения 1 с тонкостенными боковыми трубками длиной муфты 32мм проходным отверстием 2,5мм | ГОСТ 7995-80 | шт | 5 | 5
11 | Колба Кн-1-100-19/26 ТС | Колба коническая исполнения 1 вместимостью 100мл с взаимозаменяемым конусом 19/26 Кн-1-100-19/26 из термически стойкого стекла | ГОСТ 25336-82 | шт | 25 | 25
12 | Колба Кн-2-250-34 ТС | Колба коническая исполнения 2 вместимостью 250мл без взаимозаменяемого конуса и диаметром горловины 34мм Кн-2-250-34 из термически стойкого стекла группы ТС | ГОСТ 25336-82 | шт | 150 | 150
13 | Колба мерная 2-500-2 ХС | Колба мерная исполнения 2 с одной отметкой и пришлифованной пробкой вместимостью 500мл класса точности 2 из химически стойкого стекла | НД Производителя | шт | 5 | 5
14 | Колба 2-250-2 ХС | Колба мерная исполнения 2 с одной отметкой и пришлифованной пробкой вместимостью 250мл класса точности 2 из химически стойкого стекла | ГОСТ 1770-74 | шт | 5 | 5
15 | Колба 2-100-2 ХС | Колба мерная исполнения 2 с одной отметкой и пришлифованной пробкой вместимостью 100мл класса точности 2 из химически стойкого стекла | ГОСТ 1770-74 | шт | 20 | 20
16 | Колба 2-50-2 ХС | Колба мерная исполнения 2 вместимостью 50см3 2 класс точности из химически стойкого стекла с пришлифованной пробкой | ГОСТ 1770-74 | шт | 30 | 30
17 | Пипетка 1-2-2-10 | Пипетка лабораторная тип 1 градуированная без установленного времени ожидания исполнения 2 с расширением класса точности 2 вместимостью 10мл ценой деления 0,1мл 1-2-2-10 | ГОСТ 29228-91 | шт | 30 | 30 | все производители, кроме МиниМед
18 | Пипетка 1-2-2 | Пипетка лабораторная с одной отметкой(Мора) исполнения 1 прямая класса точности 2 вместимостью 2мл 1-2-2 | ГОСТ 29169-91 | шт | 10 | 10 | все производители, кроме МиниМед
19 | Пипетка 1-2-1 | Пипетка лабораторная с одной отметкой(Мора) исполнения 1 прямая класса точности 2 вместимостью 1мл 1-2-1 | ГОСТ 29169-91 | шт | 10 | 10 | все производители, кроме МиниМед
20 | Наконечник Biohit Tips 100-1000мкл 96шт | Наконечник для механического дозатора 1-канального с переменным объемом 100-1000мкл Biohit Tips 96шт | НД Производителя | упак. | 1 | 1
21 | Наконечник Biohit Tips 0,5-250мкл 96шт | Наконечник для механического дозатора 1-канального с переменным объемом 0,5-250мкл Biohit Tips 96шт |  | упак. | 2 | 2
22 | Пипетка 1-1-2-5 | Пипетка лабораторная тип 1 градуированная без установленного времени ожидания исполнения 1 прямая класса точности 2 вместимостью 5мл ценой деления 0,05мл 1-1-2-5 | ГОСТ 29228-91 | шт | 20 | 20 | все производители, кроме МиниМед
23 | Пипетка 3-2-2-10 | Пипетка лабораторная тип 3 градуированная без установленного времени ожидания исполнения 2 с расширением класса точности 2 вместимостью 10мл ценой деления 0,1мл | ГОСТ 29228-91 | шт | 30 | 30 | все производители, кроме МиниМед
24 | Пипетка 3-1-2-5 | Пипетка лабораторная тип 3 градуированная без установленного времени ожидания исполнения 1 прямая класса точности 2 вместимостью 5мл ценой деления 0,05мл | ГОСТ 29228-91 | шт | 15 | 15 | все производители, кроме МиниМед
25 | Пипетка 3-2-2-25 | Пипетка лабораторная тип 3 градуированная исполнения 2 с расширением класса точности 2 вместимостью 25мл ценой деления 0,1мл | ГОСТ 29228-91 | шт | 17 | 17 | все производители, кроме МиниМед
26 | Дозатор 720110 Sartorius (Biohit) Proline 1000-5000мкл | Микродозатор механический одноканальный переменного объема серии Proline; каталожный номер: 720110; производитель: Sartorius (Biohit); диапазон объёма дозирования 1000-5000 мкл (1-5мл) | НД Производителя | шт | 4 | 4
27 | Дозатор 720060 Sartorius (Biohit) Proline 100-1000мкл | Микродозатор механический одноканальный переменного объема серии Proline; каталожный номер: 720060; производитель: Sartorius (Biohit); диапазон объёма дозирования: 100-1000 мкл | НД Производителя | шт | 2 | 2
28 | Дозатор 720070 Sartorius (Biohit) Proline 20-200мкл | Микродозатор механический одноканальный переменного объема серии Proline; каталожный номер: 720070; производитель: Sartorius (Biohit); диапазон объёма дозирования 20-200 мкл | НД Производителя | шт | 1 | 1
29 | Пипетка 2-2-10 | Пипетка лабораторная Мора с одной меткой исполнения 2 прямая класса точности 2 вместимостью 10мл | ГОСТ 29169-91 | шт | 15 | 15 | все производители, кроме МиниМед
30 | Пипетка 2-2-5 | Пипетка лабораторная Мора с одной меткой исполнения 2 прямая класса точности 2 вместимостью 5мл | ГОСТ 29169-91 | шт | 15 | 15 | все производители, кроме МиниМед
31 | Пипетка 2-2-25 | Пипетка лабораторная Мора с одной меткой исполнения 2 прямая класса точности 2 вместимостью 25мл | ГОСТ 29169-91 | шт | 5 | 5 | все производители, кроме МиниМед
32 | Пипетка 2-2-100 | Пипетка лабораторная с одной отметкой(Мора) исполнения 2 с расширением и с запасным резервуаром класса точности 2 вместимостью 100мл | ГОСТ 29169-91 | шт | 5 | 5 | все производители, кроме МиниМед
33 | Пипетка 2-2-50 | Пипетка лабораторная с одной отметкой(Мора) исполнения 2 с расширением с запасным резервуаром класса точности 2 вместимостью 50мл | ГОСТ 29169-91 | шт | 5 | 5 | все производители, кроме МиниМед
34 | Пипетка 2-2-20 | Пипетка лабораторная с одной отметкой(Мора) исполнения 2 с расширением и с запасным резервуаром класса точности 2 вместимостью 20мл | ГОСТ 29169-91 | шт | 5 | 5 | все производители, кроме МиниМед
35 | Пипетка 4-1-1-2 | Пипетка лабораторная тип 4 градуированная с временем ожидания 15с исполнения 1 прямая класса точности 1 вместимостью 2мл ценой деления 0,02мл 4-1-1-2 | ГОСТ 29229-91 | шт | 2 | 2 | все производители, кроме МиниМед
36 | Пипетка 4-2-1-10 | Пипетка лабораторная 4-2-1-10 тип 4 градуированная с временем ожидания 15с исполнения 2 прямая класса точности 1 вместимостью 10мл ценой деления 0,05мл | ГОСТ 29229-91 | шт | 2 | 2 | все производители, кроме МиниМед
37 | Крышка 05002009 Elementar | Крышка 05002009 Elementar с септами для виал | НД Производителя | упак. | 1 | 1
38 | Бюретка I-1-2-50-0,1 | Бюретка типа I без установленного времени ожидания исполнения 1 с одноходовым краном класса точности 2 вместимостью 50мл ценой деления 0,1мл I-1-2-50-0,1 | ГОСТ 29251-91; ГОСТ 29252-91 | шт | 2 | 2
39 | Бюретка I-3-2-25-0,1 | Бюретка типа I без установленного времени ожидания исполнения 3 без крана класса точности 2 вместимостью 25мл ценой деления 0,1мл I-3-2-25-0,1 | ГОСТ 29251-91; ГОСТ 29252-91 | шт | 2 | 2
40 | Бюретка I-1-2-10-0,05 | Бюретка типа I без установленного времени ожидания исполнения 1 с одноходовым краном класса точности 2 вместимостью 10мл ценой деления 0,05мл I-1-2-10-0,05 | ГОСТ 29251-91; ГОСТ 29252-91 | шт | 2 | 2
41 | Наконечник стеклянный для бюретки 25мл | Наконечник стеклянный для бюретки 25мл | НД Производителя | шт | 15 | 15
42 | Микробюретка 1-2-2-1-0,01 | Микробюретка 1-2-2-1-0,01 1мл с запасным резервуаром цена деления 0,01мл градуированная капиллярная и спаянные с ней стеклянные трубки с мини-резервуаром вверху заполнение градуированной трубки жидкостью из резервуара проводится с помощью промежуточного стеклянного крана кран для титрования боковой одноходовой | НД Производителя | шт | 2 | 2
43 | Микробюретка 1-2-2-2-0,01 с резервуаром | Микробюретка градуированная капиллярная 1-2-2-2-0,01 2мл с запасным резервуаром цена деления 0,01мл спаянные с ней стеклянные трубки с минирезервуаром вверху заполнение градуированной трубки жидкостью из резервуара проводится с помощью промежуточного стеклянного крана кран для титрования боковой одноходовой | НД Производителя | шт | 4 | 4
44 | Микробюретка 1-2-2-5-0,01 с резервуаром | Микробюретка градуированная капиллярная 1-2-2-5-0,01(резервуар) 1мл с запасным резервуаром цена деления 0,01мл спаянные с ней стеклянные трубки с минирезервуаром вверху заполнение градуированной трубки жидкостью из резервуара проводится с помощью промежуточного стеклянного крана кран для титрования боковой одноходовой | НД Производителя | шт | 3 | 3
45 | Кружка 2 | Кружка лабораторная фарфоровая №2 вместимостью 500мл | ГОСТ 9147-80 | шт | 1 | 1
46 | Кружка 1 | Кружка лабораторная фарфоровая №1 вместимостью 250мл | ГОСТ 9147-80 | шт | 1 | 1
47 | Трубка стелянная пароподающая ф4мм к МОСТ-1 Энергомонтаж | Трубка стелянная пароподающая внешний диаметр 4мм к прибору МОСТ-1 Энергомонтаж | НД Производителя | шт | 10 | 10
48 | Микропробирка Eppendorf 72.695 Griner Bio-One | Микропробирка типа Eppendorf 72.695 Griner Bio-One 2,2мл | НД Производителя | шт | 500 | 500
49 | Бутыль полиэтиленовая 500мл | Бутыль для хранения полиэтиленовая объёмом 500мл | НД Производителя | шт | 5 | 5
50 | Бутыль №101789 Vitlab | Бутыль квадратная №101789 Vitlab с широким горлом с винтовой крышкой вместимостью 500мл PE-LD | НД Производителя | шт | 5 | 5
51 | Бутыль 101889 Vitlab | Бутыль полипропиленовая прозрачная 101889 Vitlab с конической горловиной с винтовой крышкой вместимостью 1000мл PE-LD | НД Производителя | шт | 5 | 5
52 | Бутыль 101589 Vitlab 100мл | Бутыль 101589 Vitlab резьба диаметром 32мм с винтовой крышкой вместимостью 100мл PE-LD | НД Производителя | шт | 5 | 5
53 | Цилиндр 3-50-2 | Цилиндр лабораторный мерный стеклянный исполнения 3 с носиком и пластмассовым основанием вместимостью 50мл класса точности 2 | ГОСТ 1770-74 | шт | 3 | 3
54 | Цилиндр 1-1000-2 | Цилиндр лабораторный мерный стеклянный исполнения 1 с носиком вместимостью 1000мл класса точности 2 | ГОСТ 1770-74 | шт | 14 | 14
55 | Цилиндр мерный пропиленовый 1-50 | Цилиндр мерный пропиленовый 1-50 | НД Производителя | шт | 1 | 1
56 | Цилиндр мерный пропиленовый 1-100 | Цилиндр мерный пропиленовый 1-100 | НД Производителя | шт | 1 | 1
57 | Цилиндр 3-100-2 | Цилиндр лабораторный мерный стеклянный 3-100-2 исполнения 3 с носиком и пластмассовым основанием вместимостью 100мл класса точности 2 | ГОСТ 1770-74 | шт | 2 | 2
58 | Цилиндр АКГ.5.886.013 СК | Цилиндр Снеллена АКГ.5.886.013 СК | НД Производителя | шт | 5 | 5
59 | Цилиндр 4-50-2 | Цилиндр лабораторный мерный стеклянный исполнения 4 с пришлифованной пробкой вместимостью 50мл класса точности 2 | ГОСТ 1770-74 | шт | 15 | 15
60 | Цилиндр 3 50/500 | Цилиндр стеклянный исполнения 3 с полиэтиленовым основанием диаметром 50мм высотой 500мм | ГОСТ 18481-81 | шт | 4 | 4 | для ареометра
61 | Воронка В-36-50 ХС | Воронка лабораторная стеклянная диаметром 36мм высотой 50мм из химически стойкого стекла | ГОСТ 25336-82 | шт | 12 | 12
62 | Воронка В-100-150 ХС | Воронка лабораторная стеклянная диаметром 100мм высотой 150мм из химически стойкого стекла | ГОСТ 25336-82 | шт | 7 | 7
63 | Воронка В-75-110 ХС | Воронка лабораторная стеклянная диаметром 75мм высотой 110мм из химически стойкого стекла | ГОСТ 25336-82 | шт | 22 | 22
64 | Воронка В-36-80 ХС | Воронка лабораторная стеклянная диаметром 36мм высотой 80мм из химически стойкого стекла | ГОСТ 25336-82 | шт | 10 | 10
65 | Воронка В-56-80 ХС | Воронка лабораторная стеклянная диаметром 56мм высотой 80мм из химически стойкого стекла | ГОСТ 25336-82 | шт | 10 | 10
66 | Воронка В-100 | Воронка лабораторная полипропиленовая В-100 диаметр 100мм | НД Производителя | шт | 5 | 5
67 | Воронка ВД-3-50 | Воронка лабораторная стеклянная делительная, грушевидная типа ВД исполнения 3 вместимостью 50мл | ГОСТ 25336-82 | шт | 10 | 10 | производитель аппаратурщик
68 | Воронка ВД-3-250 КЛИН | Воронка лабораторная грушевидная делительная типа ВД исполнения 3 вместимостью 250мл КЛИН | ГОСТ 25336-82 | шт | 10 | 10 | производитель аппаратурщик
69 | Камера 13755 Рутения | Камера резиновая 13755 Рутения для отбора проб газа рабочий объем не менее 5,0л допустимое рабочее давление не менее 2,0атм. | НД Производителя | шт | 20 | 20
70 | Мензурка 1000 | Мензурка мерная лабораторная стеклянная вместимостью 1000мл ценой деления 50мл | ГОСТ 1770-74 | шт | 3 | 3
71 | Стакан Н-1-50 ПП | Стакан лабораторный типа Н низкий исполнения 1 с носиком вместимостью 50мл полипропиленовый | ТУ 229-018-23050963-99 | шт | 6 | 6
72 | Стакан Н-1-150 ТС со шкалой | Стакан лабораторный типа Н низкий исполнения 1 с носиком вместимостью 150мл со шкалой из термически стойкого стекла | ГОСТ 25336-82 | шт | 15 | 15
73 | Стакан Н-1-25 со шкалой ТС | Стакан лабораторный типа Н низкий исполнения 1 с носиком вместимостью 25мл со шкалой из термически стойкого стекла | ГОСТ 25336-82 | шт | 5 | 5
74 | Стаканчик для взвешивания (бюкс) СН-60/14 | Стаканчик для взвешивания (бюкс) низкий типа СН с конусом горловины 60/14 диаметром 58мм | ГОСТ 25336-82 | шт | 20 | 20
75 | Капельница 1 | Капельница лабораторная исполнения 1 с баллоном вместимостью 50мл | ГОСТ 25336-82 | шт | 12 | 12
76 | Капельница 3П-15,0 | Капельница лабораторная исполнения 3(Шустера) с клювиком и полиэтиленовой пробкой диаметр тубуса 15мм вместимостью 50мл | ГОСТ 25336-82 | шт | 1 | 1
77 | Капельница лабораторная исполнения 3 (Шустера) с клювиком | Капельница лабораторная исполнения 3 (Шустера) с клювиком | ГОСТ 25336-82 | шт | 5 | 5
78 | Палочка стеклянная 3241942 SciLabware Ltd | Палочка стеклянная 3241942 SciLabware Ltd для перемешивания из боросиликатного стекла Pyrex со шпателем на одном конце и плоским основание на другом конце для измельчение скомковавшихся порошков и твердых веществ диаметр 3-5мм длина 300мм из термически стойкого стекла | НД Производителя | шт | 15 | 15
79 | Кювета Schunk | Кювета графитовая с покрытием пироуглеродом Schunk |  | шт | 10 | 10
80 | Вставка графитовая (комплект: правая, левая) для спектрометра КВАНТ-Z.ЭТА (тип3) | Вставка графитовая (комплект: правая, левая) для спектрометра КВАНТ-Z.ЭТА (тип3) | НД Производителя | шт | 1 | 1
81 | Съемник ГКНЖ.09.21.010-01 Кортэк | Съемник ГКНЖ.09.21.010-01 Кортэк | НД Производителя | шт | 1 | 1
82 | Контакты съемные ГКНЖ.09.15.920 ГКНЖ.09.15.920-01 | Контакты съемные (состоит из левого и правого с графитовыми вставками) в сборе; ГКНЖ.09.15.920; ГКНЖ.09.15.920-01 для КВАНТ-Z.ЭТА | НД Производителя | к-т | 1 | 1
83 | Кювета К-50 | Кювета К-50 для КФК ширина 50мм |  | шт | 20 | 20 | торговой марки «Ultra»
84 | Кювета К-20 | Кювета К-20 для КФК ширина 20мм |  | шт | 2 | 2 | торговой марки «Ultra»
85 | Кювета кварцевая К-10 для анализатора Флюорат-02 | Кювета кварцевая К-10 для анализатора Флюорат-02 | НД Производителя | шт | 2 | 2 | "ЛЮМЭКС", артикул 51000880
86 | Кювета графитовая 10154358 Schunk для МГА-1000 | Кювета графитовая 10154358 Schunk для МГА-1000 | НД Производителя | шт | 20 | 20
87 | Спринцовка тип А №9 | Спринцовка для медицинских процедур типа А с мягким наконечником №9 вместимостью 270мл |  | шт | 10 | 10
88 | Спринцовка тип А №1 | Спринцовка для медицинских процедур типа А с мягким наконечником №1 вместимостью 35мл | НД Производителя | шт | 10 | 10
89 | Спринцовка №К0 5мл | Спринцовка резиновая для медицинских процедур №К0 вместимостью 5мл | НД Производителя | шт | 5 | 5
90 | Спринцовка А-1 30мл | Спринцовка А-1 30мл | НД Производителя | шт | 3 | 3
91 | Трубка силиконовая медицинская 6х1,5мм | Трубка силиконовая медицинская 6х1,5мм | ТУ 9436-004-18037666-94 | кг | 0.3 | 0.3
92 | Трубка силиконовая медицинская 8х1,5мм | Трубка медицинская силиконовая марки ТСМ соединительная внутренним диаметром 8мм толщиной стенки 1,5мм | НД производителя | кг | 0.5 | 0.5
93 | Шприц одноразовый 2мл | Шприц одноразовый 2мл | НД Производителя | упак. | 1 | 1
94 | Микрошприц 214.2.835.001-02 Хроматэк | Микрошприц 214.2.835.001-02 Хроматэк | НД Производителя | шт | 1 | 1
95 | Штатив 4.11F017 KARTELL | Штатив 4.11F017 KARTELL из ПММА(плексиглас) отверстия более мелкого диаметра на нижнем ярусе прочно удерживают пробирки размеры 255х90х81мм диаметр отверстия 28мм количество мест 12 | НД Производителя | шт | 1 | 1
96 | Ерш для бутылочек Бусинка 1004 | Ерш для бутылочек Бусинка; арт. 1004 | НД Производителя | шт | 15 | 15
97 | Поднос арт.1306750 44х32см | Поднос пластмассовый артикул 1306750 44х32см | НД Производителя | шт | 10 | 10
98 | Дозатор 720025 Biohit Proline | Дозатор однокональный 720025 Biohit Proline переменного объема 5-50мкл | НД Производителя | шт | 1 | 1
99 | Дозатор 728020 Sartorius (Biohit) Proline Plus 0,5-10мкл | Микродозатор механический одноканальный переменного объема серии Proline Plus; каталожный номер: 728020; производитель: Sartorius (Biohit); диапазон объёма дозирования 0,5-10 мкл | НД Производителя | шт | 1 | 1
100 | Этикетка для чашек Петри Pall | Этикетка для чашек Петри Pall | НД Производителя | упак. | 1 | 1
101 | Трубка ПВХ 10х2 для пневматических приборов | Трубки поливинилхлоридная гибкая для пневматических приборов внутренним диаметром 10мм толщиной стенки 2мм | ТУ 6-01-1196-79 | кг | 1.83 | 1.83
102 | Стаканчик для взвешивания (бюкс) СВ-34/12 | Стаканчик для взвешивания (бюкс) высокий типа СВ с конусом горловины 34/12 диаметром 40мм | ГОСТ 25336-82 | шт | 15 | 15
103 | Колба мерная 2-1000-1 ХС | Колба мерная исполнения 2 с одной отметкой и пришлифованной пробкой вместимостью 1000мл класса точности 1 2-1000-1 из химически стойкого стекла | ГОСТ 1770-74 | шт | 4 | 4
104 | Колба мерная 2-500-1 ХС | Колба мерная исполнения 2 с одной отметкой и пришлифованной пробкой вместимостью 500мл класса точности 1 2-500-1 из химически стойкого стекла | ГОСТ 1770-74 | шт | 4 | 4
105 | Колба 2-250-1 ХС | Колба мерная исполнения 2 с одной отметкой и пришлифованной пробкой вместимостью 250мл класса точности 1 2-250-1 из химически стойкого стекла | ГОСТ 1770-74 | шт | 6 | 6
106 | Колба 2-100-1 ХС | Колба мерная исполнения 2 с одной отметкой и пришлифованной пробкой вместимостью 100мл класса точности 1 2-100-1 из химически стойкого стекла | ГОСТ 1770-74 | шт | 10 | 10
107 | Склянка БПК-250-29/32-14/23 | Склянка лабораторная для инкубации при определении биологического потребления кислорода БПК-250-29/32-14/23 вместимостью 250мл с взаимозаменяемыми конусами под колпак 29/32 под пробку 14/23 | ГОСТ 25336-82 | шт | 25 | 25
108 | Колба КН-3-100-34 коническая | Колба КН-3-100-34 коническая | НД Производителя | шт | 20 | 20
109 | Магнит для магнитной мешалки 5х15мм | Магнит для магнитной мешалки с кольцевым утолщением во фторопластовой оболочке 5х15мм | НД Производителя | шт | 12 | 12
110 | Банка лаб. цилиндр. узкогорлая светлое стекло винт. крышка 500 мл | Банка лабораторная цилиндрическая узкогорлая светлое стекло винтовая крышка 500 мл | НД Производителя | шт | 10 | 10
111 | Воронка ВД-3-1000 | Воронка делительная грушевидная типа ВД исполнения 3 вместимостью 1000мл | ГОСТ 25336-82 | шт | 5 | 5
112 | Вата медицинская хирургическая стерильная 250г | Вата медицинская гигроскопическая хирургическая стерильная 250г | ГОСТ 5556-81 | шт | 2 | 2
113 | Пипетка 2-2-15 | Пипетка лабораторная (Мора) исполнения 2 прямая класса точности 2 вместимостью 15мл | ГОСТ 29169-91 | шт | 5 | 5 | все производители, кроме МиниМед
114 | Краник трехходовой для пробоотборника ELCHROM | Краник трехходовой для пробоотборника ELCHROM | НД Производителя | шт | 20 | 20
115 | Прибор ВТИ для окисления масел | Прибор ВТИ для окисления масел из молибденового стекла с пришлифованной пробкой по ГОСТ 981-75 | НД Производителя | шт | 1 | 1
Лот 2
№ п/п | Наименование МТР | Марка, типоразмер и т.п. | ГОСТ, ТУ | Ед.изм. |  | Количество, ед
1 | Кислота отрофосфорная очищенная | Кислота отрофосфорная очищенная | ТУ 2142-001-00209450-95 | кг |  | 45
Лот 3
№ п/п | Наименование МТР | Марка, типоразмер и т.п. | ГОСТ, ТУ | Ед.изм. |  | Количество, ед
1 | Силикагель -индикатор | Силикагель -индикатор | ГОСТ 8984-75 | кг |  | 0.6
2 | Силикагель КСКГ | Силикагель КСКГ | ГОСТ 3956-76 | т |  | 0.34
Предоставление сертификатов на всю продукцию