## Лист1
УТВЕРЖДАЮ:
Заместитель директора
по закупкам и общим вопросам
_____________________Блинов В.В.
Приложение №1
К открытому запросу предложений № 76/19 от 13.11.2019 г.
для нужд Филиала "Сургутская ГРЭС-2" ПАО "Юнипро" (628406, Тюменская обл., ХМАО-Югра, г.Сургут-6)
№ п/п | Наименование НЕ | Полное описание | ГОСТ, ТУ | Ед.изм. | Количество, ед
1 | Вентилятор FTDA 125-3-21 Аксипал | Вентилятор осевой FTDA 125-3-21 Аксипал с электродвигателем АИР200М4 37кВт 1490об/мин; температура эксплуатации: -30+90град.; в комплекте с выключателем безопасности FTDZ-77-4; конусом входным с сеткой FTDZ-31; фланцем плоским с сеткой FTDZ-31-125; опорой вентилятора FTDZ-36-125 | НД Производителя | шт | 2
2 | Вентилятор FTDA-125-3-30 Аксипал | Вентилятор осевой FTDA-125-3-30 с электродвигателем АИР160М6 15кВт 970об/мин температура эксплуатации -30+90град. вес вентилятора 205кг вес электродвигателя 160кг в комплекте с выключателем безопасности FTDZ-77-4 фланцем плоским с сеткой FTDZ-45-125 вес 7,5кг опорой вентилятора FTDZ-36-125 вес опоры 24кг | НД Производителя | шт | 1
3 | Вставка FTDZ-11-125 | Вставка гибкая FTDZ-11-125 вентилятора осевого FTDA-125-3-30 с электродвигателем АИР160М6 15кВт 970об/мин; температура эксплуатации: -40+90град. | НД Производителя | шт | 3
4 | Выключатель FTDZ-77-4 | Выключатель безопасности FTDZ-77-4 для отключения электродвигателей 11-22кВт; напряжение до 0,4кВ | НД Производителя | шт | 3
5 | Конус FTDZ-31-125 | Конус с сеткой FTDZ-31-125 вентилятора осевого FTDA-125-3-30 с электродвигателем АИР160М6 15кВт 970об/мин; температура эксплуатации: -40+90град. | НД Производителя | шт | 3
6 | Опора FTDZ-36-125 | Опора FTDZ-36-125 вентилятора осевого FTDA-125-3-30 с электродвигателем АИР160М6 15кВт 970об/мин; температура эксплуатации: -40+90град. | НД Производителя | шт | 3
СРОК ПОСТАВКИ - до 01.04.2020 года
Требования к продукции и поставке:
1. Поставляемая продукция должна быть новой, не бывшей в употреблении (в эксплуатации, в консервации)
2. Поставляемая продукция должна быть свободной от прав третьих лиц, (т.е. продукция не должна быть обременена залогом, не находиться под арестом, запрещением, не являться предметом предварительного договора, не быть обремененной иным образом, не являться предметом спора с третьим лицом и т.п.);
3. Продукция должна быть упакована на паллетах в упаковку, исключающую возможность механических повреждений при транспортировке. На каждое тарное место должен быть прикреплен ярлык (этикетка) с указанием наименования продукции, предприятия – изготовителя, массу, дату изготовления, номер партии.