Технические требования

на поставку сетевого оборудования

для нужд филиала «Березовская ГРЭС» ПАО «Юнипро»

- Наименование:

Обеспечение филиала «Березовская ГРЭС» ПАО «Юнипро» сетевым оборудованием.

- Основные технические и квалификационные требования:

  - Коммутатор Catalyst 9500 48-port x 1/10/25G + 4 port 40/100G, Advantage в составе:

| Компонент | Описание | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| C9500-48Y4C-A | Catalyst 9500 48-port x 1/10/25G + 4 port 40/100G, Advantage | 1 |
| CON-SNT-C9504YA4 | SNTC-8X5XNBD Catalyst 9500 48-port 25/100G only, Advantage | 1 |
| C9500-NW-A | C9500 Network Stack, Advantage | 1 |
| SC9500HN PE-173 | Cisco Catalyst 9500H XE 17.3 UNIVERSAL-NPE | 1 |
| C9K-PWR-650WAC-R | 650W AC Config 4 Power Supply front to back cooling | 1 |
| C9K-PWR-650WAC-R/2 | 650W AC Config 4 Power Supply front to back cooling | 1 |
| CAB-C13-C14-AC | Power cord, C13 to C14 (recessed receptacle), 10A | 2 |
| C9K-F1-SSD-BLANK | Cisco pluggable SSD storage | 1 |
| C9K-T1-FANTRAY | Catalyst 9500 Type 4 front to back cooling Fan | 2 |
| C9500-DNA-48Y4C-A | C9500 DNA Advantage, Term License | 1 |
| C9500-DNA-A-A3Y* | Cisco Catalyst 9500 DNA Advantage 3 Year License | 1 |
| PI-LFAS-T | Prime Infrastructure Lifecycle & Assurance | 3 |
| PI-LFAS-AP-T-3Y | PI Dev Lic for Lifecycle & Assurance Term 3Y | 3 |
| NETWORK-PNP-LIC | Network Plug-n-Play Connect for zero-touch device deployment | 1 |
| SFP-H10GB-CU1M | 10GBASE-CU SFP+ Cable 1 Meter | 2 |
| QSFP-100G-CU1M= | Кабель 100GBASE-CR4 Passive Copper Cable, 1m | 2 |

  - Заказчик вправе дополнять, изменять или исключать объемы поставляемого оборудования.

  - Наличие у поставщика гражданской правоспособности в полном объеме для заключения и исполнения договора.

  - Поставка расходных материалов и оборудования осуществляется Поставщиком в указанные в п.3 сроки.

  - Претендент должен обладать документально подтверждённым опытом выполнения поставок аналогичных по характеру и объёму.

  - Наличие у поставщика партнерского статуса производителя оборудования Cisco. Желательно Cisco Premier Certified Partner.

  - Доставка расходных материалов и оборудования с выгрузкой на склад Заказчика осуществляется Поставщиком своими силами.

  - Оборудование должно быть новым, неиспользованным ранее, изготовленным промышленным способом и протестированным на заводах Производителя. Дата выпуска (анонса Производителем) оборудования не должна превышать 12 месяцев с момента заключения договора.

- Спецификация:

| № п/п | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1 | Коммутатор Catalyst 9500 48-port x 1/10/25G + 4 port 40/100G, Advantage | 2 |

- Сроки поставки:

Срок поставки апрель 2022 г.

Единоразовая поставка.

- Требования к приёмке:

Поставщик, в случае выявления в процессе эксплуатации дефектного оборудования, заменяет оборудование без дополнительной оплаты в согласованный с Заказчиком срок.

- Перечень документации:

Исполнитель предъявляет Заказчику:

- товарную накладную (ТОРГ-12), счет – фактуру на отгруженный товар;

- Гарантии поставщика:

  - Поставщик гарантирует надлежащее качество поставляемой продукции.

  - Срок гарантии на поставляемое оборудование устанавливается не менее 12 месяцев с момента подписания накладной.

- Требования к упаковке:

  - Исполнитель гарантирует применение только оригинальных расходных материалов, изготовленных производителем соответствующей техники и в оригинальной упаковке с не истекшим сроком действия.

  - Расходные материалы и оборудование должны поставляться в заводской упаковке.

  - Упаковка должна иметь товарный вид без повреждений. Коробки должны быть не вскрыты.