# Приложение N 3

к приказу ФАС России

от 08.10.2014 N 631/14

Форма раскрытия информации

о расходах электроэнергии на собственные и хозяйственные

нужды генерирующего оборудования при выработке

электрической и тепловой энергии (раздельно)

с указанием наименования и типа станции за 2024 год

| N п/п | Наименование, реквизиты, тип электростанции | Расход электроэнергии (единица измерения - тыс. кВт·ч) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | на собственные нужды |  | на хозяйственные нужды |
|  |  | на выработку электрической энергии | на выработку тепловой энергии |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Филиал «Смоленская ГРЭС» ПАО «Юнипро» | 121535 | 4001 | 1082 |
| 2 | Филиал «Сургутская ГРЭС-2» ПАО «Юнипро» | 808205 | 17835 | 5904 |
| 3 | Филиал «Шатурская ГРЭС» ПАО «Юнипро» | 447781 | 16178 | 9211 |
| 4 | Филиал «Яйвинская ГРЭС» ПАО «Юнипро» | 251386 | 3631 | 1221 |
| 5 | Филиал «Березовская ГРЭС» ПАО «Юнипро» | 564795 | 35575 | 48006 |
| 6 | Всего по ПАО «Юнипро» | 2193702 | 77220 | 65424 |